|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень муниципального имущества (котельные с силовыми машинами и оборудованием, теплотрассы) | | | | | | | | | | | |
|  | По бухгалтерскому учету | | | | | | | | Амортизац. отчисления на 2019 год | | |
| №№ | Наименование |  | Шифр |  | Ввод | Бал.ст-ть | изн.нараст. | Ост.ст-ть |  | Сумма |  |
|  | объекта |  | ОКОФ | **м2** | экпл. |  | **на 01.02.2019** |  | % | в м-ц | в год |
| 1 | **Здание кот № 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров ул.22 Января д.73"Б"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/б, кровля шиферная, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь щебень, фундамент блоч. | 10004 |  | **122,4** | 01.12.1986 | 38036 | 29466 | 8570 | 2,5 | 79 | 951 |
| 2 | **Здание газ.кот. .№ 3 МР(пристр)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров ул.Калинина, д.135"А"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные, перекрытие ж/б, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проф.настил, кровля мягкая, шифер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь щебень, фундамент блоч. | 10004 |  | **762** | 01.12.1996 | 526687 | 259294 | 267393 | 2,5 | 1097 | 13167 |
| 3 | **Здание кот № 5 " Геркулес"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров, пер.Энергетиков, д.8/3"А"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/бетонное, кровля мягкая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь щебень, фундамент блоч. | 10004 |  | **107,6** | 01.12.1996 | 759724 | 341889 | 417835 | 2,5 | 1583 | 18993 |
| 4 | **Здание котельной № 6 шк.сл.сл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров ул.Комсомольская, д.2.пом.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/бетонное, кровля мягкая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь щебень, фундамент блоч. | 10004 |  | **227,9** | 01.12.1974 | 698099 | 339666 | 358433 | 2,5 | 1454 | 17452 |
| 5 | **Здание газ. кот. № 8 ТМО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров ул.Гагарина,333** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/бетонное, кровля метал., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундамент блоч. | 10004 |  | **367,3** | 01.12.1977 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | **реконструкция** |  |  |  | 04.03.2014 | 1728392 | 300096 | 1428296 | 2,5 | 3601 | 43210 |
| 6 | **Здание газ. кот. № 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров, ул.Кирова, д.32"А"/1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/бетонное, кровля мягкая, |  |  |  | 01.12.1984 |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь щебень, фундамент блоч. | 10004 |  | **170,6** | 01.12.1994 | 358670 | 280488 | 78182 | 2,5 | 747 | 8967 |
| 7 | **Здание кот. № 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров ул.22 Января д.78"А"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундамент блоч. | 10004 |  | **24,4** | 01.12.1998 | 221840 | 88866 | 132974 | 2,5 | 462 | 5546 |
| 8 | **Здание кот № 14 "БКХ"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.Бобров ул.Авдеева, д.21"Б"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/бетонное, кровля шиферная, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь щебень, фундамент блоч. | 10004 |  | **183,1** | 1996 | 725810 | 407020 | 318790 | 2,5 | 1512 | 18145 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1965,3** |  | **5057258** | **2046785** | **3010473** |  | **10535** | **126431** |
| **Теплотрассы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От кот. № 1 по ул. З- Космодем.-Оборон, ж/д16 | 0,113 км |  |  | 01.01.1964 | 87654 | 87654 | 0 |  |  |  |
| 2 | Т/трасса от кот. № 1 от ТК - 1 до ж/д Кирова 14 | 0,560 км |  |  | 01.09.2003 | 158330 | 96595 | 61735 | 4 | 528 | 6333 |
| 3 | От кот. № 1 до ул. З- Косм. ТК11 | 0,700 км |  |  | 01.12.1965 | 177231 | 177231 | 0 |  |  |  |
| 4 | От кот.№1 от ТК №1 до ТК №2 | 0,034 км | 124521126 |  | 01.12.2012 | 23581 | 20168 | 3413 | 14,3 | 281 | 3372 |
| 5 | От кот. №1 отТК №6 до здания ЖЭУ | 0,092 км | 124521126 |  | 01.12.2012 | 32055 | 27418 | 4637 | 14,3 | 382 | 4584 |
| 6 | От ж/дома 24 до ж/дом. 24/а МР кот. № 3 | 0,054 км |  |  | 01.12.1997 | 12318 | 10345 | 1973 | 4 | 41 | 493 |
| 7 | От кот.№ 3 до ВТК | 0,350 км |  |  | 01.01.2000 | 1217853 | 923572 | 294281 | 4 | 4060 | 48714 |
| 8 | Т/трасса кот. № 3 ВК (от маг. до ж/д 110) | 0,043 км |  |  | 01.12.2005 | 70008 | 70008 | 0 |  |  |  |
| 9 | От кот.№3 до ТК №1 | 0,030 км | 124521126 |  | 01.12.2012 | 6695 | 5739 | 956 | 14,3 | 80 | 960 |
| 10 | От кот. №3 от ТК №16 до ТК №17 | 0,0456 км | 124521126 |  | 01.12.2012 | 39288 | 33594 | 5694 | 14,3 | 468 | 5616 |
| 11 | От кот № 3 до 90 кв. ж/дома | 0,050 км |  |  | 01.12.1993 | 684 | 684 | 0 |  |  |  |
| 12 | От кот № 3 до 74 кв. дома ЖСК | 0,278 км |  |  | 01.12.1993 | 16140 | 16140 | 0 |  |  |  |
| 13 | От т/к. № 3 до т/к. №5 кот. № 3 | 0,106 км |  |  | 01.12.1988 | 64878 | 64878 | 0 |  |  |  |
| 14 | От кот № 3 до Школы ТК №3 | 0,050 км |  |  | У11.2008 | 112800 | 107912 | 4888 | 10 | 940 | 11280 |
| 15 | От ТК3 ДО ТК6до Школы кот № 3 | 0,983 км |  |  | 1977 | 371300 | 371300 | 0 |  |  |  |
| 16 | От кот № 3 -Пристройка - МР | 0,200 км |  |  | 01.12.1974 | 16155 | 16155 | 0 |  |  |  |
| 17 | От кот № 3 МР | 0,120 км |  |  | 01.12.1966 | 37108 | 37108 | 0 |  |  |  |
| 18 | Т/тр кот № 5 от ТК-2 до ж/д ул. Гагар.456 | 0,157 км |  |  | 01.09.2003 | 191297 | 116714 | 74583 | 4 | 638 | 7652 |
| 19 | От кот № 5 до ж/д Энергетиков 8 | 0,241 км |  |  | 01.12.2000 | 419482 | 368259 | 51223 | 4 | 1398 | 16779 |
| 20 | Теплотрасса от кот. № 5 (2-х труб) до ТК2 | 0,800 км |  |  | 01.12.2002 | 884485 | 558946 | 325539 | 4 | 2948 | 35379 |
| 21 | От кот. № 6 от ТК - 1 до ТК - 2 | 0,130 км |  |  | 01.09.2003 | 166410 | 101526 | 64884 | 4 | 555 | 6656 |
| 22 | От кот. №6 до здания корр.шк. и гаражей | 0,307 км | 124521126 |  | 01.12.2012 | 168083 | 143768 | 24315 | 14,3 | 2003 | 24036 |
| 23 | Т/трасса кот № 8 от ТК4 до ж/ дома 333/4 | 0,069 км |  |  | 01.05.1998 | 161180 | 132682 | 28498 | 4 | 537 | 6447 |
| 24 | Т/трасса кот № 8 от ТК 3до ж/дома 333/3 | 0,080 км |  |  | 01.12.1994 | 247 | 247 | 0 |  |  |  |
| 25 | Т/трасса от кот № 8 до ж/дома 333/1 | 0,452 км |  |  | 01.12.1977 | 105314 | 105314 | 0 |  |  |  |
| 26 | От кот.№ 9 до интерната, админ.города | 0,321 км |  |  | 01.12.1999 | 1339986 | 1019010 | 320976 | 4 | 4467 | 53599 |
| 27 | От кот. № 9 терр. Адм.гор. | 0,200 км |  |  | 01.12.1976 | 14784 | 14784 | 0 |  |  |  |
| 28 | Т/трасса кот №10 от ТК №1-3 до ж/д 19/2 | 0,112 км | 124521126 |  | 01.12.2012 | 38925 | 33302 | 5623 | 14,3 | 464 | 5568 |
| 29 | От кот № 10 до ж/ дома, д/ с №4 | 0,150 км |  |  | 1974 | 101312 | 101312 | 0 |  |  |  |
| 30 | Т/трасса от кот.№14 от ТК №9 до ТК №10 (дет.библиотека) | 0,040 км | 124521126 |  | 01.12.2012 | 22069 | 18877 | 3192 | 14,3 | 263 | 3156 |
| 31 | Т/трас. № 14 (т/к 1 до т/к 3) ул.Авдеева | 0,110 км |  |  | 01.11.2009 | 145973 | 132565 | 13408 | 10 | 1216 | 14597 |
| 32 | Т/трасса от кот.14 11-очер. Ш Интер. | 0,750 км |  |  | 01.11.2003 | 564372 | 340491 | 223881 | 4 | 1881 | 22575 |
| 33 | Теплотрасса от кот.№14 (4-х труб) | 0,330 км |  |  | 01.12.2002 | 1267200 | 811051 | 456149 | 4 | 4224 | 50688 |
| 34 | От т/к. № 4 до н/суда, ж/д (кот № 14) | 0,200 км |  |  | 01.12.1973 | 14784 | 14784 | 0 |  |  |  |
|  | **итого:** | **8,0646 км** |  |  |  | **8049981** | **6080133** | **1969848** |  | **27374** | **328484** |
| **Силовые машины и оборудование** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос к 20/30 кот. № 1 | 40000 |  |  | 01.04.2003 | 3900 | 3900 | 0 |  |  |  |
| 2 | Насос КМ 100-80-160 с дв.15\*3 кот. №1 | 142912010 |  |  | 01.12.2012 | 28930 | 24840 | 4090 | 14,3 | 345 | 4140 |
| 3 | Насос КМ 100-80-160 с дв.15\*3 кот. №1 | 142912010 |  |  | 01.10.2011 | 27290 | 27290 | 0 |  |  |  |
| 4 | Эл.двигатель 5,5 квт 3000 об кот. № 1 | 40000 |  |  | 01.03.2001 | 4100 | 2716 | 1384 | 3,7 | 13 | 152 |
| 5 | Насос 1Д 200/36 кот № 3 | 40000 |  |  | Х1.2006 рем.2013 | 47900 | 47900 | 0 |  |  |  |
| 6 | Насос К-100-65-200 кот № 3 | 40000 |  |  | 01.12.2006 | 35110 | 35110 | 0 |  |  |  |
| 7 | Насос КМ 65-50 кот. № 3 | 40000 |  |  | 01.05.2011 | 27010 | 27010 | 0 |  |  |  |
| 8 | Насос К-65-50-160 с дв 5,5\*3 Кат кот.№3 | 142912010 |  |  | 01.12.2012 | 11730 | 10080 | 1650 | 14,3 | 140 | 1680 |
| 9 | Насос вихр. ВК 2/26А с дв. 5,5\*1,5 кот. №3 |  |  |  | 01.05.2013 | 21880 | 17487 | 4393 | 14,3 | 261 | 3129 |
| 10 | Стац. газ. оборуд. кот. № 3 | 40000 |  |  | 01.12.1997 | 3246667 | 2341341 | 905326 | 3,7 | 10011 | 120127 |
| 11 | Стац. газ. оборуд. кот. № 3 | 40000 |  |  | 01.12.2002 | 248875 | 147309 | 101566 | 3,7 | 767 | 9208 |
| 12 | Стац. газ. оборуд. кот. № 3 | 40000 |  |  | 01.08.2013 | 416200 | 236103 | 180097 | 3,7 | 1283 | 15399 |
| 13 | Стац. газ. оборуд. кот. № 3 | 40000 |  |  | 01.09.2003-2004 | 719850 | 390844 | 329006 | 3,7 | 2220 | 26634 |
| 14 | Стац. газ. оборуд. кот. № 3 | 40000 |  |  | 01.11.2009 | 206382 | 187732 | 18650 | 10 | 1720 | 20638 |
| 15 | Узел прибора учета газа кот № 3 | 40000 |  |  | 01.09.2008 | 195718 | 195718 | 0 |  |  |  |
| 16 | Стац. г /об. кот. № 5 ( Геркулес ) | 40000 |  |  | 01.12.2000 | 650898 | 433500 | 217398 | 3,7 | 2007 | 24083 |
| 17 | Стац. г /об. кот. № 5 ( Геркулес ) | 40000 |  |  | 01.12.2000 | 222247 | 131424 | 90823 | 3,7 | 685 | 8223 |
| 18 | Стац. г /об. кот. № 5 ( Геркулес ) | 40000 |  |  | 01.09.2003 | 195200 | 110147 | 85053 | 3,7 | 602 | 7222 |
| 19 | Узел учета газа кот № 5 | 40000 |  |  | 01.08.2009 | 219952 | 205292 | 14660 | 10 | 1833 | 21995 |
| 20 | Стац. газ. оборуд. кот. № 6 | 40000 |  |  | 01.12.2012 | 1683133 | 996436 | 686697 | 3,7 | 5190 | 62276 |
| 21 | Узел учета газа кот № 6 | 40000 |  |  | 01.08.2009 | 219952 | 205292 | 14660 | 10 | 1833 | 21995 |
| 22 | Водонагрев СТД 4 кот № 6 | 40000 |  |  | 01.12.1999 | 5299 | 5299 | 0,0 |  |  |  |
| 23 | Стацион. газ. обор. кот. № 8 | 40000 |  |  | 01.12.1998 | 1559991 | 1145443 | 414548 | 3,7 | 4810 | 57720 |
| 24 | Стацион. газ. обор. кот. № 8 | 40000 |  |  | 01.12.2002 | 177050 | 104861 | 72189 | 3,7 | 546 | 6551 |
| 25 | Стацион. газ. обор. кот. № 8 | 40000 |  |  | 01.10.2013 | 195400 | 99745 | 95655 | 3,7 | 602 | 7230 |
| 26 | Узел учета газа кот № 8 | 40000 |  |  | 01.09.2009 | 219952 | 128306 | 91646 | 10 | 1833 | 21995 |
| 27 | Узел прибора учета газа кот № 9 | 40000 |  |  | 01.09.2008 | 229982 | 229982 | 0 |  |  |  |
| 28 | Стац. газ. оборуд. кот. № 9 | 40000 |  |  | 01.12.1998-01.10.2010 | 1130245 | 921625 | 208620 | 3,7 | 3485 | 41819 |
| 29 | Стац. газ. оборуд. кот. № 9 | 40000 |  |  | 01.11.2009-01.01.2012 | 173924 | 145628 | 28296 | 10 | 1449 | 17392 |
| 30 | Насос КМ 65-50 -160 с дв5,5\*3 Кат кот.10 |  | 142912010 |  | 01.12.2012 | 13590 | 11664 | 1926 | 14,286 | 162 | 1944 |
| 31 | Насос КМ 65-50 -160 с дв5,5\*3 Кат кот.10 |  | 142912010 |  | 01.12.2012 | 13590 | 11664 | 1926 | 14,286 | 162 | 1944 |
| 32 | Насос ТОР S 50/15 DM PN6/10 WILO кот.№10 |  |  |  | 01.02.2013 | 26000 | 21700 | 4300 | 14,3 | 310 | 3718 |
| 33 | Теплообменник "Хопер"100 кот.10 | 40000 |  |  | 01.10.2012 | 27730 | 11470 | 16260 | 6,7 | 155 | 1860 |
| 34 | Счетчик учета газа кот.№ 10 блоч | 40000 |  |  | 01.11.2009 | 177518 | 161227 | 16291 | 10 | 1479 | 17752 |
| 35 | Узел прибора учета газа кот № 14 | 40000 |  |  | 01.09.2008 | 221722 | 221722 | 0 |  |  |  |
| 36 | Стац. газ. оборуд. кот. № 14 | 40000 |  |  | 01.12.2001 | 2828424 | 1779601 | 1048823 | 3,7 | 8721 | 104652 |
| 37 | Стац. газ. оборуд. кот. № 14 | 40000 |  |  | 01.11.2009 | 50445 | 45799 | 4646 | 10 | 420 | 5045 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **15483786** | **10823207** | **4660579** |  | **53044** | **636523** |
| **79** | **Всего:** |  |  |  |  | **28591025** | **18950125** | **9640900** |  | **90953** | **1091438** |