**ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО УЧАСТКУ ВОДОПРОВОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование предприятия,**  **помещения имущества** | **Ед.**  **Из-ме-**  **ре-ния** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Балансовая стоимость** | **Сумма износа** | **Остаточная стоимость** |
| 1 | Производственные здания: | Шт | 1 | 1936-78 | 600 100,00 | 566 503,07 | 33 596,93 |
| А) | - здание Центрального водозабора | Шт | 1 |  | 600 100,00 | 566 503,07 | 33 596,93 |
| 2 | Встроенное нежилое помещение г.Бобров |  |  | 1936-78 | 0 | 0 | 0 |
|  | **СООРУЖЕНИЯ** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина СХТ (кап. рем.) | Шт | 1 | 2007 | 719 048,00 | 418 845,47 | 300 202,53 |
| 4 | Водонапорная Башня Микрорайон | Шт | 1 | 2004 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0 |
| 5 | Скважина № 1 (кап. ремонт 2008г.) Центральный водозабор | Шт | 1 | 1998-2008г  2000 | 136 436,27 | 91 584,35 | 44 851,92 |
| 6 | Скважина № 2/2 центральный водозабор | Шт | 1 | 2000-2001 | 118 693,82 | 109 740,81 | 8 953,01 |
| 7 | Скважина № 3 центральный водозабор | Шт | 1 | 2001 | 118 693,82 | 109 740,81 | 8 953,01 |
| 8 | Скважина № 4 (кап.рем.2007г.) центральный водозабор | Шт | 1 | 2000; 2001-07 | 200 612,82 | 155 820,25 | 44 792,57 |
| 9 | Скважина № 5 (кап. ремонт 2008г.) центр. водозабор (кап.ремонт 2018 года) | Шт | 1 | 2001-18г  1995 г. | 397 140,42 | 173 082,76 | 224 057,66 |
| 10 | Скважина школы №3 | Шт | 1 | 1999 | 218 241,05 | 218 241,05 | 0 |
| 11 | Скважина № 6с центр.водозабора (ремонт 2018 г.) | Шт | 1 | 1987-2018 | 739 815,13 | 90 531,72 | 649 283,41 |
| 12 | Скважина № 8 (кап.рем 2007г.) центральный водозабор | Шт | 1 | 2001; 1987-07 | 73 385,27 | 43 839,74 | 29 545,53 |
| 13 | Скважина № 4-70 центральный водозабор | Шт | 1 | 1998; 2001 | 115 153,82 | 108 564,85 | 6 588,97 |
| 14 | Скважина В-01-86 | Шт | 1 | 1986; 2001 | 115 153,82 | 108 564,85 | 6 588,97 |
| 15 | Скважина ул. Советская | Шт | 1 | 1998 | 104 468,22 | 104 468,22 | 0 |
| 16 | Скважина п. Битюг № 3 | Шт | 1 | 1996; 1997 | 80 156,05 | 80 156,05 | 0 |
| 17 | Скважина стадион | Шт | 1 | 1997 | 183 497,00 | 183 497,00 | 0 |
| 18 | Скважина № 35196 ТМО № 2 (кап.ремонт 2018 года) | Шт | 1 | 1974;1997-18 | 1 856 371,15 | 124 140,56 | 1 732 230,59 |
| 19 | Скважина ТМО № 4 | Шт | 1 | 2000 | 129 474,00 | 119 850,11 | 9 623,89 |
| 20 | Скважина ул.Чижова | Шт | 1 | 2000 | 85 222,80 | 79 218,36 | 6 004,44 |
| 21 | Скважина № 20/7 ул.Полевая | Шт | 1 | 2001 | 381 741,00 | 381 741,00 | 0 |
| 22 | Башня ул.Чижова | Шт | 1 | 1997 | 32 993,65 | 32 993,65 | 0 |
| 23 | Металлическая Башня ул.Советская | Шт | 1 | 1996 | 100 734,88 | 100 734,88 | 0 |
| 24 | Башня Рожновского | Шт | 1 | 2001 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0 |
| 25 | Скважина школы №3 | Шт | 1 | 2003 | 343 000,00 | 260 679,96 | 82 320,04 |
| 27 | Башня Рожновского по пер.Энергетиков | Шт | 1 | 2016 | 993 030,07 | 91 027,76 | 902 002,31 |
| 28 | Скважина № 19 ТМО № 1 | шт | 1 | 1984;2003-2016 | 1 453 717,50 | 378 216,55 | 1 075 500,95 |
|  | **Согласно проектной документации 2008 г.** |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Скважина № 1-67/10 на центральном водозаборе | Шт | 1 | 1998; 2008 | 950 224,00 | 486 989,79 | 463 234,21 |
| 30 | Скважина № 1/19 на водозаборе ЦРБ | Шт | 1 | 1998; 2008 | 2 621 391,00 | 1 343 462,92 | 1 277 928,08 |
|  | **Согласно решения главы гор.пос.г.Бобров от 20.12.2009г.** |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Насосная станция водоснабжения 3-го подъема (пересечении ул.Авдеева и ул.22 января) | Шт | 1 | 2008/2009 | 15 612 289,41 | 4 115 789,79 | 11 496 499,62 |
| 32 | Оголовок башни Рожновского п.Лушниковка ул.Центральная 4 | Шт | 1 | 1979/2009 | 8 112,72 | 8 112,72 | 0 |
| 33 | Скважина п. Лушниковка ул.Центральная 4 | Шт | 1 | 1992/2009 | 120 403,44 | 120 403,44 | 0 |
| 34 | Ствол башни Рожновского п.Лушниковка ул.Центральная 4 | Шт | 1 | 1979/2009 | 8 547,84 | 8 547,84 | 0 |
| 35 | Водопровод в пос. Лушниковка |  | 480 м Д110 | 2011 | 485 000,00 | 251 836,24 | 233 163,76 |
|  | **Согласно распоряжения главы администрации город.поселения г.Бобров №59/1-р от 20.08.2012 г.** |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод в комплекте: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фильтр полимерный (ФП-50) | Шт | 2 | 2012 | 3 428 540,00 | 626 994,22 | 2 801 545,78 |
|  | - Емкость 8000 л с насосом, поплавковым выключателем, системой управления | Шт | 2 | 2012 | 518 438,14 | 60 118,00 | 458 320,14 |
|  | - Установка приготовления и дозирования гипохлорита (включая насосы) с системой управления | Шт | 1 | 2012 | 315 000,00 | 57 606,64 | 257 393,36 |
|  | - Установка приготовления и дозирования коагулянта (включая насосы) с системой управления | шт | 1 | 2012 | 273 000,00 | 59 845, 51 | 213 154,49 |
|  | **Согласно Распоряжения главы администрации город.поселения г.Бобров от 06.05.2013 г. о Передаче от ООО «Геркулес» следующих объектов:** |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Скважина (Геркулес) | шт | 1 | 1997 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Водопроводные сети | м | 2400 | 1979 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Водонапорная башня Рожновского | шт | 1 | 1979 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Прибор учета электроэнергии СТВХ-80 | шт | 1 | 1979 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Водопроводные сети а/цетел |  |  | 1936 | 2 179 520,4 | 2 179 520,40 | 0 |
| 42 | Водопроводные сети чугун. |  |  | 1936 | 2 347 377,03 | 2 347 377,03 | 0 |
| 43 | Водопроводные сети железн |  |  | 1959 | 250 776,42 | 250 776,42 | 0 |
| 44 | Водопроводные сети ул.Авдеева |  |  | 1992 | 204 298,33 | 204 298,33 | 0 |
| 45 | Водопроводная сеть ул.Гагарина |  |  | 1996 | 630 877,14 | 630 877,14 | 0 |
| 46 | Водопроводная сеть ул.Авдеева |  |  | 1996 | 605 315,16 | 605 315,16 | 0 |
| 47 | Водопроводная сеть ул.Советская |  |  | 1996 | 38 314,54 | 38 314,54 | 0 |
| 48 | Водопроводная сеть ул.К.Маркса |  |  | 1995 | 16 150,00 | 16 150,00 | 0 |
| 49 | Водопроводная сеть ул.Чижова |  |  | 1998 | 97 454,00 | 97 454,00 | 0 |
| 50 | Водопроводная сеть ул.Котовского |  |  | 1998 | 64 110,00 | 64 110,00 | 0 |
| 51 | Водопроводная сеть ул.Гагарина |  |  | 1998 | 59 310,00 | 59 310,00 | 0 |
| 52 | Водопроводная сеть ул.Гагарина 333/4 |  |  | 1998 | 119 182,00 | 119 182,00 | 0 |
| 53 | Водопроводная сеть ул.Турбина п/э |  | 1700м Д110 п/э | 2005 | 525 079,20 | 475 853,02 | 49 226,18 |
| 54 | Водопроводная сеть по ул.Калинина |  | 100 м Д110 | 2005 | 42 112,00 | 37 701,41 | 4 410,59 |
| 55 | Водопроводная сеть по ул.Речная |  | 790 м Д110 | 2006 | 286 128,00 | 243 566,47 | 42 561,53 |
| 56 | Водопроводная сеть по ул.Оборонительная |  | 600 м Д110 | 2006 | 279 751,00 | 236 599,40 | 43 151,60 |
| 57 | Водопроводная сеть по ул.Р.Заря |  | 480 м Д110 | 2006 | 240 617,00 | 203 501,83 | 37 115,17 |
| 58 | Водопроводная сеть по ул.Боева |  | 1020 м Д110 | 2006 | 509 194,00 | 422 249,12 | 86 944,88 |
| 59 | Водопроводная сеть по ул.Гагарина |  | 2203,75м Д160 | 2006 | 1 547 009,00 | 1 273 575,15 | 273 433,85 |
| 60 | Водопроводная сеть ул.З.Космодемьянская |  | 110 м Д110 | 2006 | 685 022,00 | 550 288,79 | 134 733,21 |
| 61 | Водопроводная сеть ул.Гагарина (у ЦРБ) |  | 66 м Д110 п/э | 2007 | 52 521,00 | 40 953,24 | 11 567,76 |
| 62 | Водопроводная сеть по ул.Авдеева до котельной № 14 |  | 100 м Д110 п/э | 2007 | 158 788,00 | 122 941,61 | 35 846,39 |
| 63 | Водопроводная сеть ул.Полевая |  | 280 м Д 110 п/э | 2007 | 110 092,00 | 89 422,21 | 20 669,79 |
| 64 | Водопроводная сеть ул.Матросовская |  | 1300м Д110 п/э | 2007 | 709 822,00 | 573 003,80 | 136 818,20 |
| 65 | Водопроводная сеть ул.Гагарина (ЦРБ-Энергетиков) |  | 780 м Д160 п/э | 2007 | 701 343,58 | 558 444,81 | 142 898,77 |
| 66 | Водопроводная сеть ул.К.Маркса |  | 150 м Д110 п/э | 2007 | 217 350,49 | 168 283,60 | 49 066,89 |
| 67 | Водопроводная сеть ул.22 Января (от Гагарина до Колхозной) |  | 707 м Д160 п/э | 2007 | 708 378,53 | 548 462,08 | 159 916,45 |
| 68 | Водопроводная сеть ул.Энергетиков (13-е дома) |  | 455 м Д110 п/э | 2007 | 268 783,87 | 206 627,59 | 62 156,28 |
| 69 | Водопроводная сеть ул.Гагарина  (от ул.Школьной до ул.60 Лет Октября) |  | 1180м Д160 п/э | 2007 | 1 123 873,76 | 857 796,64 | 266 077,12 |
| 70 | Водопроводная сеть ул.Винивитина  (от ул.Усенко до ул.Колхозной ) |  | 2525м Д110 п/э | 2007 | 1 535 010,61 | 1 171 596,83 | 363 413,78 |
| 71 | Водопроводная сеть ул.Гагарина-Молодежная  (кап.ремонт протяженность 250м, д 65 мм) |  | 2000м Д110 п/э | 2007  2015 | 1 421 525,11 | 982 194,87 | 439 330,24 |
| 72 | Водопроводная сеть ул.Пролетарская  (от Авдеева до К.Маркса) |  | 335 м Д110 п/э | 2007 | 247 767,71 | 187 869,88 | 59 897,83 |
| 73 | Водопроводная сеть ул.Красная Печать-Чапаева) |  | 380 м д110 п/э | 2007 | 319 895,08 | 242 560,43 | 77 334,65 |
| 74 | Водопроводная сеть Центрального водозабора |  | 190 м Д110 п/э | 2007 | 81 489,35 | 61 789,30 | 19 700,05 |
| 75 | Водопроводная сеть ул.Гагарина, Красноармейская, Турбина |  | 450 м Д160 п/э | 2007 | 2 336 207,54 | 1 914 911,44 | 421 296,10 |
| 76 | Водопроводная сеть ул.К.Маркса (от Боева до Гагарина) |  | 1200м Д110 п/э | 2007 | 728 791,00 | 552 605,78 | 176 185,22 |
| 77 | Водопроводная сеть по ул.Спартак,6 |  | 75 м Д 25 п/э | 2008 | 56 344,00 | 41 764,98 | 14 579,02 |
| 78 | Водопроводная сеть по ул.А.Боева до мясоптицекомбината |  | 290м Д110 п/э  14м Д290 сталь | 2008 | 187 414,00 | 135 734,59 | 51 679,41 |
| 79 | Водопроводная сеть по ул.22 Января-Школьная |  | 820 м Д110 п/э  30м Д159 сталь | 2008 | 544 105,24 | 372 848,11 | 171 257,13 |
| 80 | Водопроводная сеть по ул.25 лет Октября от магазина «Смыговский» до предприятия «ДонДрев» |  | 450 м Д110 п/э  20 м Д159 сталь | 2008 | 438 237,91 | 300 302,52 | 137 935,39 |
| 81 | Водопроводная сеть по ул.Ранняя Весна |  | 551м Д110 п/э  10м Д159 сталь | 2008 | 334 601,92 | 251 506,28 | 83 095,64 |
| 82 | Водопроводная сеть по ул.Микрорайон д.4 |  | 95 м Д50 п/э | 2008 | 42 757,84 | 29 299,80 | 13 458,04 |
| 83 | Водопроводная сеть в микрорайоне г.Бобров (кап.ремонт) |  | 2100м Д110 п/э | 2016 | 1 639 993,21 | 201 445,84 | 1 438 547,37 |
| 84 | Водопроводная сеть до Бойни |  | 360м Д110 п/э | 2008 | 67 547,58 | 46 286,99 | 21 260,59 |
| 85 | Водопроводная сеть по ул.К.Маркса д.26А |  | 20 м Д110 п/э | 2008 | 56 584,52 | 38 774,52 | 17 810,00 |
| 86 | Водопроводная сеть по ул.Краснофлотской (от ул.Парижской Коммуны до ул.Комсомольская) |  | 182 м Д110 п/э  7м Д159 сталь | 2008 | 111 735,00 | 76 566,42 | 35 168,58 |
| 87 | Водопроводная сеть по ул.Первомайская |  | 225 м Д110 п/э | 2008 | 237 990,00 | 163 082,64 | 74 907,36 |
| 88 | Водопроводная сеть по ул. Комсомольская до мясокомбината |  | 150м Д110 п/э  8м Д159 сталь | 2008 | 113 800,00 | 77 981,46 | 35 818,54 |
| 89 | Водопровод по ул.Гоголя от ул.Гагарина до пер.Энергетиков |  | 820 м Д110 п/э | 2016 | 769 063,25 | 94 466,60 | 674 596,65 |
| 90 | Водопровод от ул.25 лет Октября до дома МПС Энергетиков |  | 650 м Д65 п/э | 2016 | 434 679,85 | 53 393,18 | 381 286,67 |
| 91 | Водопровод по ул.Полевая |  | 300 м Д110 п/э | 2016 | 222 033,05 | 27 273,07 | 194 759,98 |
|  | **Согласно проектной документации 2015 года:** |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Водопроводная сеть по ул.Строителей |  | 200 м Д110 | 2015 | 329 996,88 | 82 911,72 | 247 085,16 |
| 93 | Водопроводная сеть по ул.9 мая |  | 450 м Д110 | 2015 | 591 818,80 | 148 694,48 | 443 124,32 |
| 94 | Водопроводная сеть по пер.Матросовский |  | 250 м Д110 | 2015 | 240 653,17 | 60 464,12 | 180 189,05 |
| 95 | Водопроводная сеть по ул.Комсомольская от ул.К.Маркса до ул.60 лет Октября |  | 1 270 м Д110 | 2015 | 1 509 530,95 | 379 269,66 | 1 130 261,29 |
| 96 | Водопроводная сеть по пер.Ив.Квасова |  | 480 м Д110 | 2015 | 405 079,63 | 101 776,27 | 303 303,36 |
| 97 | Водопроводная сеть на станции 3-го подъема |  | 140 м Д315 п/э | 2015 | 896 063,58 | 225 135,98 | 670 927,60 |
| 98 | Водопроводная сеть по ул.Холмистая |  | 450 м Д110 |  | 426 357,82 | 107 122,41 | 319 235,41 |
| 99 | Водопроводная сеть по ул.Краснофлотская от ул.Калинина до ул.Алексеевская (кап.ремонт) |  | 250 м Д110, 1000 м Д160 | 2015 | 1 675 136,23 | 420 877,98 | 1 254 258,25 |
|  | **Согласно проектной документации 2008 года:** |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Водопроводная сеть по ул.Ранняя Весна |  | 99 м Д110 | 2008 | 189 153,00 | 129 617,09 | 59 535,91 |
| 101 | Водопроводная сеть вдоль а/м дороги Анна-Бобров, Бобров-Карандеевка ул.22 января |  | 8005м Д160 п/э | 2008 | 14 187 390,70 | 9 721 909,49 | 4 465 481,21 |
| 102 | Водопроводная сеть по ул.Молодогвардейцев от ул.Гагарина до ул.Чкалова |  | 1523м Д110 п/э | 2008 | 1 965 237,00 | 1 346 678,67 | 618 558,33 |
|  | **Согласно документации 2009 года:** |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Водопроводная сеть на территории ЦРБ |  | 23 м Д110 п/э | 2009 | 130 415,00 | 82 846,13 | 47 568,87 |
| 104 | Водопроводная сеть к д.5 по ул.им. Зои-Космодемьянской (замена) |  | 9 м Д50 п/э | 2009 | 46 850,00 | 29 761,46 | 17 088,54 |
| 105 | Водопроводная сеть по ул.Труда |  | 250 м Д110 п/э | 2009 | 141 236,00 | 90 426,33 | 50 809,67 |
|  | **Согласно муниципального контракта 2010-2011гг.** |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Водопровод по ул. Мира и переулкам Мира |  | 2690 м Д110   790 м Д160 | 2010 | 5 030 903,00 | 2 326 421,73 | 2 704 481,27 |
| 107 | Водопровод по ул. Полевая |  | 230 м Д110 | 2010 | 254 936,92 | 147 185,39 | 107 751,53 |
| 108 | Водопровод по ул. 50 лет Октября от 22 января до ул. Полевой |  | 770 м Д110 | 2010 | 511 958,52 | 274 733,45 | 237 225,07 |
| 109 | Водопровод по ул. 50 лет Октября до ул.К. Маркса |  | 384 м Д110 | 2010 | 318 901,62 | 165 465,15 | 153 436,47 |
| 110 | Водопровод по ул.Фрунзе |  | 250 м Д110 | 2010 | 432 002,00 | 220 263,40 | 211 738,60 |
| 111 | Водопровод по ул.9 Мая от ул. Молодогвардейцев до ул.Винивитиной |  | 275 м Д110 | 2010 | 212 419,00 | 177 571,45 | 34 847,55 |
| 112 | Водопровод по ул.Пролетарская от ул.Краснофлотской до ул.Р.Заря |  | 310 м Д 110 | 2010 | 248 905,14 | 142 757,98 | 106 147,16 |
| 113 | Водопровод по ул.Колхозная |  | 1350 м Д150 | 2010 | 815 049,54 | 426 081,51 | 388 968,03 |
| 114 | Водопровод по ул.Оборонительная |  | 400 м Д110 | 2010 | 301 906,42 | 170 236,91 | 131 669,51 |
| 115 | Водопровод по Ул. Солнечная от ул. Мира |  | 1100 м Д110 | 2011 | 857 840,93 | 440 644,29 | 417 196,64 |
| 116 | Водопровод по пер. Солнечный |  | 550 м Д110 | 2011 | 502 980,90 | 311 322,04 | 191 658,86 |
|  | **Согласно муниципального контракта 2011-2012гг..** |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Водопроводная сеть в п.Лушниковка (ремонт 2018г. 2082 м, Д160) |  | 980 м Д110  2 082 м Д 160 | 2011  2018 | 1 891 340,05  6 769 863,58 | 971 919,07  151 193,62 | 919 420,98  6 618 669,96 |
|  | В.т.ч. скважина глубиной 30 м |  |  | 2018 | 753 232,22 | 12 553,87 | 740 678,35 |
| 118 | Водопровод магазин «Троицкий» |  | 10 м Д219 сталь | 2011 | 14 311,91 | 7 601,59 | 6 710,32 |
| 119 | Водопроводный узел на пересечении ул.Гагарина-Школьная |  |  | 2011 | 33 715,82 | 21 280,39 | 12 435,43 |
| 120 | Водопровод по ул.Речной |  | 10 м Д110 | 2011 | 8 929,84 | 8 929,84 | 0 |
| 121 | Водопровод по ул.Молодежной до первого колодца в сторону башни |  | 150 м Д110 | 2011 | 141 489,73 | 67 392,01 | 74 097,72 |
| 122 | Водопровод по ул. Спартак от ул.Винивитина до ул.Карбышева |  | 210 м Д110 | 2011 | 190 550,00 | 88 454,08 | 102 095,92 |
| 123 | Водопровод (для закольцовки) по ул. Гагарина-Молодежная-Ранняя Весна |  | 250 м Д50 | 2011 | 121 545,52 | 59 260,35 | 62 285,17 |
| 124 | Водопровод (для закольцовки) по ул. Речная-Труда-Подгорная |  | 170 м Д50 | 2011 | 81 350,99 | 44 428,67 | 36 922,32 |
| 125 | Водопровод по ул. Пугачевская |  | 130 м Д110 | 2011 | 95 364,19 | 53 473,41 | 41 890,78 |
| 126 | Водопровод по ул.Строителей |  | 210 м Д110 | 2011 | 169 726,00 | 76 758,59 | 92 967,41 |
| 127 | Водопровод по ул.Комсомольская от ул. Винивитина до ул.Карбышева |  | 230 м Д110 | 2011 | 229 888,00 | 103 966,84 | 125 921,16 |
| 128 | Водопровод по ул. Школьная от ул. Комсомольская до ул.им.Зои Космодемьянской |  | 340 м Д110 | 2012 | 304 699,10 | 137 800,16 | 166 898,94 |
| 129 | Водопровод по ул.Школьная от ул.Гагарина до ул.Колхозная |  | 850 м Д110 | 2012 | 911 829,11 | 412 374,70 | 499 454,41 |
|  | **Согласно проектной документации 2012-2013 гг..** |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Водопровод по ул.Гагарина от ул. 60 лет Октября до поворота на ул. Строителей |  | 1860 м Д150 | 2012 | 2 000 000,00 | 870 499,99 | 1 129 500,01 |
| 131 | Водопровод по ул. Некрасова |  | 380 м Д110 | 2012 | 225 460,00 | 98 131,46 | 127 328,54 |
| 132 | Водопровод по ул. Гоголя от детского сада № 3 до сети Геркулеса |  | 180 м Д110 | 2012 | 141 540,80 | 58 491,72 | 83 049,08 |
| 133 | Водопровод по ул. 60 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Чкалова |  | 600 м Д110 | 2012 | 644 292,81 | 305 824,34 | 338 468,47 |
| 134 | Водопровод по ул.Юбилейная от ул. Им.Зои Космодемьянской до ул.Пролетарская |  | 830 м Д110 | 2013 | 765 500,00 | 303 329,38 | 462 170,62 |
| 135 | Водопровод по ул. Котовского от ул. Карла Маркса до ул. 22 Января |  | 400 м Д110 | 2013 | 388 710,00 | 152 082,78 | 236 627,22 |
| 136 | Водопровод по ул.им.Зои Космодемьянской от ул. Авдеева до ул. К-Маркса д.24 (замена) |  | 640 м Д150 | 2012 | 1 270 528,00 | 546 644,67 | 723 883,33 |
| 137 | Водопровод по ул. Пролетарская от ул.Винивитина до ул. 60 лет Октября |  | 1020 м Д110 | 2012 | 835 929,25 | 350 463,34 | 485 465,91 |
|  | **Согласно муниципального контракта 2013 года** |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Водопровод по ул. Калинина от ул. Школьная до ул.60 лет Октября |  | 1200 м Д110 | 2013 | 1 297 300,00 | 499 784,82 | 797 515,18 |
| 139 | Водопровод по ул. Карбышева |  | 2400 м Д110 | 2013 | 2 454 280,82 | 945 511,68 | 1 508 769,14 |
| 140 | Водопроводная сеть по ул. Комсомольская от ул.Авдеева до ул. Кирова (кап.ремонт) |  | 300 м Д150 | 2013 | 539 897,82 | 180 460,83 | 359 436,99 |
| 141 | Автоматизация и диспетчеризация, установка камер видеонаблюдения на станции 3-го подъема |  |  | 2013 | 1 473 789,00 | 177 960,03 | 1 295,828,97 |
|  | **Согласно проектной документации 2015 года** |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Водопроводная сеть по ул. Железнодорожная-Вокзальная, |  | 2210 м Д110 | 2015 | 2 661 834,92 | 490 443,09 | 2 171 391,83 |
| 143 | Водопроводная сеть в сквере по ул.им Кирова, 32А/2, |  | 320 м Д50 | 2015 | 606 841,65 | 111 810,57 | 495 031,08 |
| 144 | Водопроводная сеть по ул.Мира от ул. Винивитина до ул.Молодогвардецев, |  | 260 м Д110 | 2015 | 276 963,28 | 51 030,48 | 225 932,80 |
| 145 | Водопроводная сеть по ул.Мира от ул.К.Маркса до ул.Школьная |  | 510 м Д110 | 2015 | 491 722,06 | 90 599,79 | 401 122,27 |
| 146 | Водопроводная сеть по пер.1-й Полевой |  | 250 м Д110 | 2015 | 312 763,00 | 57 626,58 | 255 136,42 |
| 147 | Водопроводная сеть по ул.Молодогвардейцев от ул.Гагарина |  | 300 м Д65 | 2015 | 466 019,81 | 85 864,14 | 380 155,67 |
|  | **Согласно муниципальных контрактов 2017 года** |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Водопровод в микрорайоне пер.Энергетиков (замена) |  | 700 м Д 110 | Май 2017 | 789 390,71 | 79 333,77 | 710 056,94 |
| 149 | Водопровод по ул.Подгорная (замена) |  | 1000 м Д 110 | Сент 2017 | 862 659,82 | 67 431,24 | 795 228,58 |
| 150 | Водопровод по ул.22 января от ул. 3 Интернационал до ул. Пролетарская (замена) |  | 180 м Д 110 | Июль 2017 | 601 104,19 | 53 700,86 | 547 403,33 |
| 151 | Водопровод по ул.П.Коммуна от ул. Авдеева до ул. К.Маркса (замена) |  | 320 м Д 110 | Ноябрь 2017 | 397 026,16 | 26 600,75 | 370 425,41 |
| 152 | Водопровод по ул. Первомайская с ул. Свободы г.Бобров (закольцовка) |  | 30 м Д 50 | Сентябрь 2017 | 17 520,27 | 1 369,50 | 16 150,77 |
|  | **Согласно муниципальных контрактов 2018 года** |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Водопроводная сеть по ул.Советская, 480м, Д 110 |  |  | Июнь 2018 | 1 272 267,80 | 35 517,48 | 1 236 750,32 |
| 154 | Водопроводная сеть по пер.Молодежный, 160м, Д 110 |  |  | Янв 2018 | 187 812,58 | 10 486,20 | 177 326,38 |
|  | **ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА** |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Автомобиль КО 503 В О289КР36 | Шт | 1 | 2001 | 158 333,33 | 158 333,33 | 0 |
| 156 | Автомобиль ГАЗ 3307 М975КЕ36 | шт | 1 | 2003 | 94 348,00 | 94 348,00 | 0 |
|  | **Машины рабочие, насосы, оборудование** |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Преобразователь частоты ТТПТ-31,5-380-50 УХЛ в комплекте, мощностью 15кВт по ул.Боева | Шт | 1 | 2006 | 95 000,00 | 69 967,51 | 25 032,49 |
| 158 | Блок автоматики управления глубинных насосов в комплекте | Шт | 1 | 2006 | 71 990,20 | 53 668,68 | 18 321,52 |
| 159 | Насос 1Д 250-125 | Шт | 1 | 2008 | 172 147,88 | 172 147,88 | 0 |
| 160 | Насос 1Д 315-71 | Шт | 1 | 2008 | 50 197,21 | 50 197,21 | 0 |
| 161 | Насос 1 Д 250-125 с эл. двиг. | Шт | 1 | 2009 | 255 426,00 | 255 426,00 | 0 |
| 162 | Насос ЭЦВ 8-40-60 | Шт | 1 | 2014 | 21 964,24 | 21 964,24 | 0 |
| 163 | Насос ЭЦВ 6-25-70 | Шт | 1 | 2015 | 32 281,34 | 32 281,34 | 0 |
| 164 | Насос 1 Д 315-71 с эл.двиг.и частотным преобразователем | Шт | 1 | 2015 | 446 472,00 | 346 908,75 | 99 563,25 |
| 165 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | Шт | 2 | 2016 | 95 391,75 | 66 178,02 | 29 213,73 |
| 166 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | Шт. | 1 | 2017 | 43 143,48 | 13 169,55 | 29 973,93 |
| 167 | Насос ЭЦВ 6-16-140 | Шт. | 1 | 2017 | 55 743,62 | 17 015,74 | 38 727,88 |
| 168 | Насос ЭЦВ 8-40-60 | Шт. | 1 | Июль 2017 | 66 869,95 | 27 834,61 | 39 035,34 |
| 169 | Насос ЭЦВ 6-16-75 | ШТ. | 2 | Июль 2017 | 95 972,64 | 39 948,61 | 56 024,03 |
| 170 | Насос ЭЦВ 6-16-140 | шт | 1 | Май 2017 | 56 637,45 | 26 718,72 | 29 918,73 |
| 171 | Насос ЭЦВ 6-16-75 | шт | 2 | Май 2017 | 96 674,92 | 45 606,39 | 51 068,53 |
| 172 | Насос ЭЦВ 6-16-140 | шт | 1 | Июнь 2018 | 54 230,65 | 7 524,50 | 46 706,15 |
| 173 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 | Шт. | 1 | Февр 2018 | 48 836,69 | 14 907,40 | 33 929,29 |
| 174 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | шт | 1 | Февр 2018 | 44 068,84 | 13 452,01 | 30 616,83 |
| 175 | Насос ЭЦВ 6-16-140 | шт | 1 | Февр 2018 | 56 668,98 | 17 298,21 | 39 370,77 |
| 176 | Насос ЭЦВ 6-16-75 | шт | 2 | Нояб 2018 | 87 135,92 | 2 418,02 | 84 717,90 |
| 177 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | шт | 1 | Нояб 2018 | 44 754,08 | 1 241,93 | 43 512,15 |
| 178 | Автомат. диспетч. Станции 2 подъема, установка ПЧ | шт | 1 | 2011 | 349 714,54 | 243 430,45 | 106 284,09 |
| 179 | Водозабор (Реконструкция: замена задвижек, люков, клапанов…) |  |  | 2011 | 91 595,00 | 86 152,53 | 5 442,47 |
| 180 | Насос, повышающий давление в домах Микрорайона №№ 158, 26А, 26Б. | шт | 1 | 2011 | 207 873,00 | 207 873,00 | 0 |
| 181 | Диспетчеризация водозабора ЦРБ | Шт | 1 | 2012 | 456 984,00 | 456 984,00 | 0 |
| 182 | Агрегат ЭЦВ 10-120-120 | Шт | 1 | 2013 | 122 415,02 | 122 415,02 | 0 |
|  | **Емкости, колонки, люки** |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Емкости сборники | Шт | 4 | 2001 | 249 720,00 | 249 720,00 | 0 |
| 184 | Емкость | Шт | 2 | 2002 | 176 052,00 | 176 052,00 | 0 |
| 185 | Колонка водоразборная (списано в мае 2019) | Шт | 2 | 2007 | 10 843,00 | 10 843,00 | 0 |
| 186 | Колонка водоразборная (списано в мае 2019) | шт | 25 | 2005 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **128 981 668,40** | **60 765 486,81** | **68 216 181,59** |