**ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО УЧАСТКУ КАНАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование предприятия,** **помещения имущества** | **Ед.****изме-****рения** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Балансовая стоимость** | **Сумма износа** | **Остаточная стоимость** |
| 1 | **Производственные здания: (в том числе)** | шт | 3 | 1936-78 | 345 300,00 | 345 300,00 | 0 |
| А) | - здание ГКНС №1 | Шт. | 1 |  | 170 400,00 | 170 400,00 | 0 |
| Б) | - здание КНС №2 | Шт | 1 |  | 58 000,00 | 58 000,00 | 0 |
| В) | - здание КНС №3 | Шт | 1 |  | 59 000,00 | 59 000,00 | 0 |
| Г) | - здание КНС №4 | Шт | 1 |  | 57 900,00 | 57 900,00 | 0 |
|  | **Сооружения:** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ливневые канализации |  |  | 1996 | 329 971,77 | 329 971,77 | 0 |
| 3 | Дождеприёмник | шт | 11 | 2009 | 42 090,00 | 21 577,26 | 20 512,74 |
| 4 | Канализация Микрорайон |  |  | 1996 | 59 119,72 | 59 119,72 | 0 |
| 5 | Канализация ул.К.Маркса |  |  | 1995 | 22 610,00 | 22 610,00 | 0 |
| 6 | Канализация ул.Гагарина |  |  | 1998 | 119 182,45 | 119 182,45 | 0 |
| 7 | Канализационная сеть по ул.Школьная  |  | 156 м Д315 п/э | 2005 | 191 144,00 | 172 188,88 | 18 955,12 |
| 8 | Канализационная сеть ул.Школьная |  | 505 м Д400 п/э | 2007 | 1 424 435,22 | 1 110 822,05 | 313 613,17 |
| 9 | Канализационная сеть ул.Комсомольская |  | 800 м Д225 п/э | 2007 | 1 422 960,19 | 1 109 671,76 | 313 288,43 |
| 10 | Канализационная сеть ул.К.Печать |  | 1200 м Д315 п/э | 2007 | 3 090 105,67 | 2 392 771,81 | 697 333,86 |
| 11 | Канализационная сеть ул.Гагарина |  | 85 м Д315 п/э | 2007 | 207 706,45 | 158 653,11 | 49 053,34 |
| 12 | Канализационная сеть по ул.22 января до ул.Кирова 32А |  | 60 м Д160 п/э 14 м Д290 сталь | 2008 | 107 309,00 | 78 317,67 | 28 991,33 |
| 13 | Самотечная поквартальная канализационная сеть по ул.Авдеева |  |  1066 м Д160, 84 м Д250 | 2015 | 2 127 974,37 | 545 534,75 | 1 582 439,62 |
|  | **Согласно проектной документации 2008 г.:** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Напорный канализационный коллектор от главной КНС-КНС №3 |  | 1800 м Д315 п/э | 2008 | 8 158 753,00 | 5 636 338,52 | 2 522 414,48 |
| 15 | КНС и канализационный коллектор ул.К.Маркса |  |  |  | 5 258 126,00 | 2 931 843,43 | 2 326 282,57 |
| А) | - КНС  | шт | 1 | 2008 | - | - | - |
| Б) | - Напорный канализационный коллектор |  | 306 м Д110 п/э | 2008 | - | - | - |
| В) | - Самотечный канализационный коллектор  |  | 295 м Д160 п/э | 2008 | - | - | - |
|  | **Согласно муниципального контракта 2010-2011 гг.** |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Канализационный напорный коллектор от д.№19 по ул. Краснофлотской до д.№5 по ул.им.З.Космодемьянской |  | 340 м Д110 | 2012 | 306 847,00 | 128 517,76 | 178 329,24 |
|  | **Согласно инвестиционной программы 2010-2014гг.** |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Канализационные сети по пер.Энергетиков в г.Боброве |  | 2720 м | 2014 | 5 030 592,00 | 1 292 023,71 | 3 738 568,29 |
|  | **Согласно муниципального контракта 2013 года:** |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Канализационный коллектор по ул.Комсомольская от ул.Авдеева до ул.Кирова (кап.ремонт) |  | 300 м Д 250 | 2013 | 859 859,01 | 264 191,68 | 595 667,33 |
|  | **Согласно муниципального контракта 2017 года:** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Самотечный канализационный коллектор по ул. Комсомольская к ГКНС г.Боброва (замена) |  | 50 м Д 315 | Ноябрь 2017 | 240 618,14 | 12 030,91 | 228 587,23 |
|  | **Согласно муниципального контракта 2018 года:** |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ливневая канализационная сеть по ул.Кирова |  | 50 м, Д 200 | Нояб.18 | 99 671,21 | 0 | 99 671,21 |
|  | **Машины рабочие, насосы, оборудование** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Автоматика КНС | Шт | 1 | 2007 | 979 587,66 | 628 568,75 | 351 018,91 |
| 22 | Диспетчеризация КНС №3, ВНС СХТ | Шт | 1 | 2010 | 190 000,00 | 112 321,68 | 77 678,32 |
| 23 | Насос FA 3.13М (2 шт.) | Шт | 2 | 2013 | 10 620,84 | 10 620,84 | 0 |
| 24 | Насос СМ 125-80-315 (1 шт.) | Шт | 1 | 2013 | 37 339,18 | 37 339,18 | 0 |
| 25 | Насос СМ 125-80-315/4 (1 шт.) | Шт | 1 | 2015 | 26 106,00 | 26 106,00 | 0 |
| 26 | Насос СМ 80-50-200 (1шт.), Насос СМ 100-65-250 (2шт.), Насос СМ 125-80-315 (1 шт.) | Шт | 4 | 2009 | 149 443,00 | 149 443,00 | 0 |
| 27 | Электродвигатель |  Шт | 1 | 2013 | 43 282,02 | 43 282,02 | 0 |
| 28 | Частотно-регулируемый привод КНС ЦРБ (АСУР-2\*15+1,5-ПЧ) и КНС Геркулес (АСУР-2/37+11-УПП) | Шт | 1 | 2013 | 1 152 250,00 | 1 152 250,00 | 0 |
| 29 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 станция управления глуб.насоса 1-1/15-ПЧ (ГКНС) |  | 1 | 2008 | 137 455,00 | 78 413,49 | 59 041,51 |
| 30 | Электродвигатель |  | 1 | 2009 | 161 412,00 | 161 412,00 | 0 |
| 31 | Запорная арматура на главной КНС |  | 1 | 2009 | 498 768,00 | 498 768,00 | 0 |
| 32 | Диспетчеризация ГКНС |  | 1 | 2010 | 95 000,00 | 51 387,08 | 43 612,92 |
| 33 | Насос Гном |  | 2 | 2014 | 60 825,08 | 60 825,08 | 0 |
| 34 | **Ёмкости, колонки, люки** |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Люки канализационные (на колодцах) | шт | 50 | 2007 | 164 682,00 | 157 820,25 | 6 861, 75 |
|  | **Всего:**  |  |  |  | **33 151 145,98** | **19 899 224,61** | **13 251 921,37** |